## Datos_originales
Muestra | CE_sensor_uS_cm | CE_lab_uS_cm
1 | 1038 | 1290
2 | 750 | 1490
3 | 1350 | 1490
4 | 1209 | 1050
5 | 632 | 900
6 | 629 | 840
7 | 625 | 590
8 | 825 | 1200
9 | 616 | 520
10 | 619 | 690
11 | 626 | 790
12 | 629 | 790
13 | 620 | 600
14 | 750 | 1000
15 | 632 | 890
16 | 632 | 960
17 | 626 | 640
18 | 690 | 970
19 | 623 | 660
20 | 939 | 970
21 | 633 | 890
22 | 993 | 1500
23 | 1098 | 1300
24 | 630 | 1090
25 | 779 | 1100
26 | 633 | 990
27 | 623 | 940
28 | 633 | 940

## Datos_calculados
Muestra | CE_sensor_uS_cm | CE_lab_uS_cm | diferencia_sensor_lab | diferencia_lab_sensor | error_absoluto | error_cuadrado | media_metodos | error_relativo_porcentaje | CE_pred_OLS | residuo_OLS | CE_pred_Deming | residuo_Deming | CE_pred_Passing_Bablok | residuo_Passing_Bablok | CE_pred_LOOCV_OLS | residuo_LOOCV_OLS
1 | 1038 | 1290 | -252 | 252 | 252 | 63504 | 1164 | 19.5349 | 1232.3449 | 57.6551 | 1390.211 | -100.211 | 1787.4831 | -497.4831 | 1225.4207 | 64.5793
2 | 750 | 1490 | -740 | 740 | 740 | 547600 | 1120 | 49.6644 | 964.4184 | 525.5816 | 962.7966 | 527.2034 | 1029.2674 | 460.7326 | 944.9482 | 545.0518
3 | 1350 | 1490 | -140 | 140 | 140 | 19600 | 1420 | 9.396 | 1522.5986 | -32.5986 | 1853.2432 | -363.2432 | 2608.8834 | -1118.8834 | 1540.1048 | -50.1048
4 | 1209 | 1050 | 159 | -159 | 159 | 25281 | 1129.5 | 15.1429 | 1391.4262 | -341.4262 | 1643.9883 | -593.9883 | 2237.6736 | -1187.6736 | 1487.0165 | -437.0165
5 | 632 | 900 | -268 | 268 | 268 | 71824 | 766 | 29.7778 | 854.643 | 45.357 | 787.6755 | 112.3245 | 718.6095 | 181.3905 | 852.3269 | 47.6731
6 | 629 | 840 | -211 | 211 | 211 | 44521 | 734.5 | 25.119 | 851.8521 | -11.8521 | 783.2232 | 56.7768 | 710.7115 | 129.2885 | 852.4657 | -12.4657
7 | 625 | 590 | 35 | -35 | 35 | 1225 | 607.5 | 5.9322 | 848.1309 | -258.1309 | 777.2869 | -187.2869 | 700.1807 | -110.1807 | 861.7494 | -271.7494
8 | 825 | 1200 | -375 | 375 | 375 | 140625 | 1012.5 | 31.25 | 1034.1909 | 165.8091 | 1074.1025 | 125.8975 | 1226.7194 | -26.7194 | 1027.231 | 172.769
9 | 616 | 520 | 96 | -96 | 96 | 9216 | 568 | 18.4615 | 839.7582 | -319.7582 | 763.9302 | -243.9302 | 676.4864 | -156.4864 | 857.373 | -337.373
10 | 619 | 690 | -71 | 71 | 71 | 5041 | 654.5 | 10.2899 | 842.5491 | -152.5491 | 768.3825 | -78.3825 | 684.3845 | 5.6155 | 850.8314 | -160.8314
11 | 626 | 790 | -164 | 164 | 164 | 26896 | 708 | 20.7595 | 849.0612 | -59.0612 | 778.771 | 11.229 | 702.8134 | 87.1866 | 852.1625 | -62.1625
12 | 629 | 790 | -161 | 161 | 161 | 25921 | 709.5 | 20.3797 | 851.8521 | -61.8521 | 783.2232 | 6.7768 | 710.7115 | 79.2885 | 855.0546 | -65.0546
13 | 620 | 600 | 20 | -20 | 20 | 400 | 610 | 3.3333 | 843.4794 | -243.4794 | 769.8665 | -169.8665 | 687.0172 | -87.0172 | 856.635 | -256.635
14 | 750 | 1000 | -250 | 250 | 250 | 62500 | 875 | 25 | 964.4184 | 35.5816 | 962.7966 | 37.2034 | 1029.2674 | -29.2674 | 963.1003 | 36.8997
15 | 632 | 890 | -258 | 258 | 258 | 66564 | 761 | 28.9888 | 854.643 | 35.357 | 787.6755 | 102.3245 | 718.6095 | 171.3905 | 852.8376 | 37.1624
16 | 632 | 960 | -328 | 328 | 328 | 107584 | 796 | 34.1667 | 854.643 | 105.357 | 787.6755 | 172.3245 | 718.6095 | 241.3905 | 849.2632 | 110.7368
17 | 626 | 640 | -14 | 14 | 14 | 196 | 633 | 2.1875 | 849.0612 | -209.0612 | 778.771 | -138.771 | 702.8134 | -62.8134 | 860.039 | -220.039
18 | 690 | 970 | -280 | 280 | 280 | 78400 | 830 | 28.866 | 908.6004 | 61.3996 | 873.752 | 96.248 | 871.3058 | 98.6942 | 906.0954 | 63.9046
19 | 623 | 660 | -37 | 37 | 37 | 1369 | 641.5 | 5.6061 | 846.2703 | -186.2703 | 774.3188 | -114.3188 | 694.9153 | -34.9153 | 856.1913 | -196.1913
20 | 939 | 970 | -31 | 31 | 31 | 961 | 954.5 | 3.1959 | 1140.2452 | -170.2452 | 1243.2873 | -273.2873 | 1526.8464 | -556.8464 | 1152.3102 | -182.3102
21 | 633 | 890 | -257 | 257 | 257 | 66049 | 761.5 | 28.8764 | 855.5733 | 34.4267 | 789.1595 | 100.8405 | 721.2422 | 168.7578 | 853.8234 | 36.1766
22 | 993 | 1500 | -507 | 507 | 507 | 257049 | 1246.5 | 33.8 | 1190.4814 | 309.5186 | 1323.4275 | 176.5725 | 1669.0119 | -169.0119 | 1161.2001 | 338.7999
23 | 1098 | 1300 | -202 | 202 | 202 | 40804 | 1199 | 15.5385 | 1288.1629 | 11.8371 | 1479.2557 | -179.2557 | 1945.4447 | -645.4447 | 1286.2281 | 13.7719
24 | 630 | 1090 | -460 | 460 | 460 | 211600 | 860 | 42.2018 | 852.7824 | 237.2176 | 784.7073 | 305.2927 | 713.3442 | 376.6558 | 840.557 | 249.443
25 | 779 | 1100 | -321 | 321 | 321 | 103041 | 939.5 | 29.1818 | 991.3971 | 108.6029 | 1005.8349 | 94.1651 | 1105.6155 | -5.6155 | 987.3049 | 112.6951
26 | 633 | 990 | -357 | 357 | 357 | 127449 | 811.5 | 36.0606 | 855.5733 | 134.4267 | 789.1595 | 200.8405 | 721.2422 | 268.7578 | 848.7406 | 141.2594
27 | 623 | 940 | -317 | 317 | 317 | 100489 | 781.5 | 33.7234 | 846.2703 | 93.7297 | 774.3188 | 165.6812 | 694.9153 | 245.0847 | 841.2781 | 98.7219
28 | 633 | 940 | -307 | 307 | 307 | 94249 | 786.5 | 32.6596 | 855.5733 | 84.4267 | 789.1595 | 150.8405 | 721.2422 | 218.7578 | 851.282 | 88.718

## Estadistica_descriptiva
Metodo | n | Media | Mediana | Desviacion_estandar | Minimo | Maximo | CV_porcentaje
Sensor | 28 | 752.9286 | 632.5 | 205.1646 | 616 | 1350 | 27.2489
Laboratorio | 28 | 967.1429 | 950 | 271.7005 | 520 | 1500 | 28.0931

## Metricas_concordancia
Indicador | Valor.28L | Valor.752.928571428571 | Valor.967.142857142857 | Valor..214.214285714286 | Valor.236.357142857143 | Valor.286.603135263481 | Valor.22.8247889484823 | Valor.0.702481902371056 | Valor.0.877520634856619 | Valor.0.479002343108399 | Valor.0.251392761437682 | Valor.0.656409501457675
Número de pares | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 22.8248 | 0.70248 | 0.87752 | 0.479 | 0.25139 | 0.65641
Media sensor (µS/cm) | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 22.8248 | 0.70248 | 0.87752 | 0.479 | 0.25139 | 0.65641
Media laboratorio (µS/cm) | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 22.8248 | 0.70248 | 0.87752 | 0.479 | 0.25139 | 0.65641
Sesgo sensor - laboratorio (µS/cm) | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 22.8248 | 0.70248 | 0.87752 | 0.479 | 0.25139 | 0.65641
MAE (µS/cm) | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 22.8248 | 0.70248 | 0.87752 | 0.479 | 0.25139 | 0.65641
RMSE (µS/cm) | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 22.8248 | 0.70248 | 0.87752 | 0.479 | 0.25139 | 0.65641
MAPE (%) | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 22.8248 | 0.70248 | 0.87752 | 0.479 | 0.25139 | 0.65641
Correlación de Pearson | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 22.8248 | 0.70248 | 0.87752 | 0.479 | 0.25139 | 0.65641
Correlación de Spearman | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 22.8248 | 0.70248 | 0.87752 | 0.479 | 0.25139 | 0.65641
Coeficiente de concordancia de Lin | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 22.8248 | 0.70248 | 0.87752 | 0.479 | 0.25139 | 0.65641
Lin CCC - límite inferior 95% | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 22.8248 | 0.70248 | 0.87752 | 0.479 | 0.25139 | 0.65641
Lin CCC - límite superior 95% | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 22.8248 | 0.70248 | 0.87752 | 0.479 | 0.25139 | 0.65641

## Modelos_calibracion
Modelo | Intercepto | Pendiente | RMSE | MAE | Mejora_RMSE_porcentaje
Sin calibración | 0 | 1 | 286.6031 | 236.3571 | 0
OLS | 266.6932 | 0.9303 | 189.8853 | 146.1632 | 33.7463
Deming | -150.2616 | 1.4841 | 220.236 | 174.4672 | 23.1565
Passing-Bablok | -945.2527 | 2.6327 | 398.2042 | 265.0482 | -38.9392

## Bland_Altman
Sesgo_laboratorio_sensor | Limite_inferior_95 | Limite_superior_95
214.2143 | -165.8252 | 594.2538

## Validacion_LOOCV
Modelo | RMSE_LOOCV | MAE_LOOCV
OLS con validación cruzada LOOCV | 205.507 | 157.5106

## Bootstrap_OLS
Parametro | Estimacion | Limite_inferior_95 | Limite_superior_95
Intercepto OLS | 266.6932 | -111.8805 | 523.1833
Pendiente OLS | 0.9303 | 0.59291 | 1.4858

## Diagnostico_OLS
Muestra | Residuo_estudentizado | Distancia_Cook | Leverage | Influyente_Cook | Residuo_extremo
1 | 0.30421 | 0.0057579 | 0.10722 | FALSE | FALSE
2 | 3.1471 | 0.13665 | 0.035722 | FALSE | TRUE
3 | -0.20128 | 0.011295 | 0.34939 | FALSE | FALSE
4 | -2.0822 | 0.53792 | 0.21873 | TRUE | TRUE
5 | 0.23165 | 0.0014217 | 0.048582 | FALSE | FALSE
6 | -0.060491 | 9.8503e-05 | 0.049228 | FALSE | FALSE
7 | -1.3663 | 0.047654 | 0.050114 | FALSE | FALSE
8 | 0.85445 | 0.015484 | 0.040285 | FALSE | FALSE
9 | -1.7294 | 0.076523 | 0.052212 | FALSE | FALSE
10 | -0.7891 | 0.017152 | 0.051497 | FALSE | FALSE
11 | -0.30207 | 0.0024824 | 0.04989 | FALSE | FALSE
12 | -0.31629 | 0.0026827 | 0.049228 | FALSE | FALSE
13 | -1.2843 | 0.043474 | 0.051262 | FALSE | FALSE
14 | 0.18043 | 0.0006263 | 0.035722 | FALSE | FALSE
15 | 0.1805 | 0.00086394 | 0.048582 | FALSE | FALSE
16 | 0.54063 | 0.0076711 | 0.048582 | FALSE | FALSE
17 | -1.0925 | 0.031104 | 0.04989 | FALSE | FALSE
18 | 0.31232 | 0.0020613 | 0.039199 | FALSE | FALSE
19 | -0.96899 | 0.025063 | 0.050568 | FALSE | FALSE
20 | -0.89048 | 0.028323 | 0.066179 | FALSE | FALSE
21 | 0.17572 | 0.00081514 | 0.04837 | FALSE | FALSE
22 | 1.7023 | 0.12774 | 0.086426 | FALSE | FALSE
23 | 0.063541 | 0.0003431 | 0.14049 | FALSE | FALSE
24 | 1.2476 | 0.039268 | 0.049011 | FALSE | FALSE
25 | 0.55389 | 0.0059384 | 0.036312 | FALSE | FALSE
26 | 0.69227 | 0.012428 | 0.04837 | FALSE | FALSE
27 | 0.48089 | 0.0063461 | 0.050568 | FALSE | FALSE
28 | 0.43228 | 0.0049023 | 0.04837 | FALSE | FALSE