## Resumen_sensibilidad
Escenario | n | Media_sensor | Media_laboratorio | Sesgo_sensor_lab | MAE_sin_calibrar | RMSE_sin_calibrar | Pearson | Spearman | CCC | CCC_LI95 | CCC_LS95 | Intercepto_OLS | Pendiente_OLS | RMSE_ajuste | MAE_ajuste | RMSE_LOOCV | MAE_LOOCV
Completo_28 | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 0.70248 | 0.87752 |  |  |  | 266.6932 | 0.9303 | 189.8853 | 146.1632 | 205.507 | 157.5106
Sin_muestra_2 | 27 | 753.037 | 947.7778 | -194.7407 | 217.7037 | 254.759 | 0.75964 | 0.88527 |  |  |  | 246.1696 | 0.9317 | 163.6517 | 134.8582 | 179.4756 | 145.8579
Sin_muestra_4 | 27 | 736.037 | 964.0741 | -228.037 | 239.2222 | 290.2538 | 0.75286 | 0.88906 |  |  |  | 150.2578 | 1.1057 | 178.5093 | 139.4146 | 193.5379 | 152.0703
Sin_muestras_2_y_4 | 26 | 735.5 | 943.8462 | -208.3462 | 219.9615 | 257.7325 | 0.80801 | 0.89409 |  |  |  | 136.5375 | 1.0976 | 150.6002 | 126.938 | 164.8069 | 138.7967

## Cambios_relativos
Escenario | n | Media_sensor | Media_laboratorio | Sesgo_sensor_lab | MAE_sin_calibrar | RMSE_sin_calibrar | Pearson | Spearman | CCC | CCC_LI95 | CCC_LS95 | Intercepto_OLS | Pendiente_OLS | RMSE_ajuste | MAE_ajuste | RMSE_LOOCV | MAE_LOOCV | Cambio_intercepto | Cambio_pendiente | Cambio_RMSE_LOOCV | Cambio_MAE_LOOCV | Cambio_Pearson | Cambio_Spearman | Cambio_CCC
Completo_28 | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 0.70248 | 0.87752 | 0.479 |  |  | 266.6932 | 0.9303 | 189.8853 | 146.1632 | 205.507 | 157.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sin_muestra_2 | 27 | 753.037 | 947.7778 | -194.7407 | 217.7037 | 254.759 | 0.75964 | 0.88527 | 0.54721 |  |  | 246.1696 | 0.9317 | 163.6517 | 134.8582 | 179.4756 | 145.8579 | -20.5236 | 0.0014045 | -26.0314 | -11.6527 | 0.057154 | 0.0077483 | 0.068204
Sin_muestra_4 | 27 | 736.037 | 964.0741 | -228.037 | 239.2222 | 290.2538 | 0.75286 | 0.88906 | 0.47234 |  |  | 150.2578 | 1.1057 | 178.5093 | 139.4146 | 193.5379 | 152.0703 | -116.4354 | 0.17537 | -11.969 | -5.4402 | 0.050375 | 0.011539 | -0.0066633
Sin_muestras_2_y_4 | 26 | 735.5 | 943.8462 | -208.3462 | 219.9615 | 257.7325 | 0.80801 | 0.89409 | 0.5392 |  |  | 136.5375 | 1.0976 | 150.6002 | 126.938 | 164.8069 | 138.7967 | -130.1557 | 0.16733 | -40.7001 | -18.7139 | 0.10553 | 0.016567 | 0.0602

## Diagnostico_estabilidad
Escenario | n | Media_sensor | Media_laboratorio | Sesgo_sensor_lab | MAE_sin_calibrar | RMSE_sin_calibrar | Pearson | Spearman | CCC | CCC_LI95 | CCC_LS95 | Intercepto_OLS | Pendiente_OLS | RMSE_ajuste | MAE_ajuste | RMSE_LOOCV | MAE_LOOCV | Cambio_intercepto | Cambio_pendiente | Cambio_RMSE_LOOCV | Cambio_MAE_LOOCV | Cambio_Pearson | Cambio_Spearman | Cambio_CCC | Cambio_rel_pendiente | Cambio_rel_RMSE_LOOCV | Estabilidad_pendiente | Estabilidad_RMSE
Completo_28 | 28 | 752.9286 | 967.1429 | -214.2143 | 236.3571 | 286.6031 | 0.70248 | 0.87752 | 0.479 |  |  | 266.6932 | 0.9303 | 189.8853 | 146.1632 | 205.507 | 157.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estable | Estable
Sin_muestra_2 | 27 | 753.037 | 947.7778 | -194.7407 | 217.7037 | 254.759 | 0.75964 | 0.88527 | 0.54721 |  |  | 246.1696 | 0.9317 | 163.6517 | 134.8582 | 179.4756 | 145.8579 | -20.5236 | 0.0014045 | -26.0314 | -11.6527 | 0.057154 | 0.0077483 | 0.068204 | 0.0015097 | 0.12667 | Estable | Sensible
Sin_muestra_4 | 27 | 736.037 | 964.0741 | -228.037 | 239.2222 | 290.2538 | 0.75286 | 0.88906 | 0.47234 |  |  | 150.2578 | 1.1057 | 178.5093 | 139.4146 | 193.5379 | 152.0703 | -116.4354 | 0.17537 | -11.969 | -5.4402 | 0.050375 | 0.011539 | -0.0066633 | 0.18851 | 0.058241 | Sensible | Estable
Sin_muestras_2_y_4 | 26 | 735.5 | 943.8462 | -208.3462 | 219.9615 | 257.7325 | 0.80801 | 0.89409 | 0.5392 |  |  | 136.5375 | 1.0976 | 150.6002 | 126.938 | 164.8069 | 138.7967 | -130.1557 | 0.16733 | -40.7001 | -18.7139 | 0.10553 | 0.016567 | 0.0602 | 0.17987 | 0.19805 | Sensible | Sensible

## Bootstrap
Escenario | Parametro | Estimacion | LI_95 | LS_95
Completo_28 | Intercepto | 266.6932 | -111.8805 | 523.1833
Completo_28 | Pendiente | 0.9303 | 0.59291 | 1.4858
Sin_muestra_2 | Intercepto | 246.1696 | -131.1699 | 478.2565
Sin_muestra_2 | Pendiente | 0.9317 | 0.62296 | 1.4679
Sin_muestra_4 | Intercepto | 150.2578 | -310.3456 | 352.2374
Sin_muestra_4 | Pendiente | 1.1057 | 0.87227 | 1.8
Sin_muestras_2_y_4 | Intercepto | 136.5375 | -256.7991 | 329.6842
Sin_muestras_2_y_4 | Pendiente | 1.0976 | 0.86284 | 1.6562

## Datos_completos
Muestra | CE_sensor_uS_cm | CE_lab_uS_cm | CE_pred_OLS | residuo_OLS | diferencia_sensor_lab | error_absoluto | error_cuadrado
1 | 1038 | 1290 | 1232.3449 | 57.6551 | -252 | 252 | 63504
2 | 750 | 1490 | 964.4184 | 525.5816 | -740 | 740 | 547600
3 | 1350 | 1490 | 1522.5986 | -32.5986 | -140 | 140 | 19600
4 | 1209 | 1050 | 1391.4262 | -341.4262 | 159 | 159 | 25281
5 | 632 | 900 | 854.643 | 45.357 | -268 | 268 | 71824
6 | 629 | 840 | 851.8521 | -11.8521 | -211 | 211 | 44521
7 | 625 | 590 | 848.1309 | -258.1309 | 35 | 35 | 1225
8 | 825 | 1200 | 1034.1909 | 165.8091 | -375 | 375 | 140625
9 | 616 | 520 | 839.7582 | -319.7582 | 96 | 96 | 9216
10 | 619 | 690 | 842.5491 | -152.5491 | -71 | 71 | 5041
11 | 626 | 790 | 849.0612 | -59.0612 | -164 | 164 | 26896
12 | 629 | 790 | 851.8521 | -61.8521 | -161 | 161 | 25921
13 | 620 | 600 | 843.4794 | -243.4794 | 20 | 20 | 400
14 | 750 | 1000 | 964.4184 | 35.5816 | -250 | 250 | 62500
15 | 632 | 890 | 854.643 | 35.357 | -258 | 258 | 66564
16 | 632 | 960 | 854.643 | 105.357 | -328 | 328 | 107584
17 | 626 | 640 | 849.0612 | -209.0612 | -14 | 14 | 196
18 | 690 | 970 | 908.6004 | 61.3996 | -280 | 280 | 78400
19 | 623 | 660 | 846.2703 | -186.2703 | -37 | 37 | 1369
20 | 939 | 970 | 1140.2452 | -170.2452 | -31 | 31 | 961
21 | 633 | 890 | 855.5733 | 34.4267 | -257 | 257 | 66049
22 | 993 | 1500 | 1190.4814 | 309.5186 | -507 | 507 | 257049
23 | 1098 | 1300 | 1288.1629 | 11.8371 | -202 | 202 | 40804
24 | 630 | 1090 | 852.7824 | 237.2176 | -460 | 460 | 211600
25 | 779 | 1100 | 991.3971 | 108.6029 | -321 | 321 | 103041
26 | 633 | 990 | 855.5733 | 134.4267 | -357 | 357 | 127449
27 | 623 | 940 | 846.2703 | 93.7297 | -317 | 317 | 100489
28 | 633 | 940 | 855.5733 | 84.4267 | -307 | 307 | 94249

## Datos_sin_muestra_2
Muestra | CE_sensor_uS_cm | CE_lab_uS_cm | CE_pred_OLS | residuo_OLS | diferencia_sensor_lab | error_absoluto | error_cuadrado
1 | 1038 | 1290 | 1213.2791 | 76.7209 | -252 | 252 | 63504
3 | 1350 | 1490 | 1503.971 | -13.971 | -140 | 140 | 19600
4 | 1209 | 1050 | 1372.6007 | -322.6007 | 159 | 159 | 25281
5 | 632 | 900 | 835.007 | 64.993 | -268 | 268 | 71824
6 | 629 | 840 | 832.2119 | 7.7881 | -211 | 211 | 44521
7 | 625 | 590 | 828.4851 | -238.4851 | 35 | 35 | 1225
8 | 825 | 1200 | 1014.826 | 185.174 | -375 | 375 | 140625
9 | 616 | 520 | 820.0997 | -300.0997 | 96 | 96 | 9216
10 | 619 | 690 | 822.8948 | -132.8948 | -71 | 71 | 5041
11 | 626 | 790 | 829.4168 | -39.4168 | -164 | 164 | 26896
12 | 629 | 790 | 832.2119 | -42.2119 | -161 | 161 | 25921
13 | 620 | 600 | 823.8265 | -223.8265 | 20 | 20 | 400
14 | 750 | 1000 | 944.9482 | 55.0518 | -250 | 250 | 62500
15 | 632 | 890 | 835.007 | 54.993 | -258 | 258 | 66564
16 | 632 | 960 | 835.007 | 124.993 | -328 | 328 | 107584
17 | 626 | 640 | 829.4168 | -189.4168 | -14 | 14 | 196
18 | 690 | 970 | 889.0459 | 80.9541 | -280 | 280 | 78400
19 | 623 | 660 | 826.6216 | -166.6216 | -37 | 37 | 1369
20 | 939 | 970 | 1121.0404 | -151.0404 | -31 | 31 | 961
21 | 633 | 890 | 835.9387 | 54.0613 | -257 | 257 | 66049
22 | 993 | 1500 | 1171.3524 | 328.6476 | -507 | 507 | 257049
23 | 1098 | 1300 | 1269.1814 | 30.8186 | -202 | 202 | 40804
24 | 630 | 1090 | 833.1436 | 256.8564 | -460 | 460 | 211600
25 | 779 | 1100 | 971.9676 | 128.0324 | -321 | 321 | 103041
26 | 633 | 990 | 835.9387 | 154.0613 | -357 | 357 | 127449
27 | 623 | 940 | 826.6216 | 113.3784 | -317 | 317 | 100489
28 | 633 | 940 | 835.9387 | 104.0613 | -307 | 307 | 94249

## Datos_sin_muestra_4
Muestra | CE_sensor_uS_cm | CE_lab_uS_cm | CE_pred_OLS | residuo_OLS | diferencia_sensor_lab | error_absoluto | error_cuadrado
1 | 1038 | 1290 | 1297.9464 | -7.9464 | -252 | 252 | 63504
2 | 750 | 1490 | 979.5125 | 510.4875 | -740 | 740 | 547600
3 | 1350 | 1490 | 1642.9164 | -152.9164 | -140 | 140 | 19600
5 | 632 | 900 | 849.0431 | 50.9569 | -268 | 268 | 71824
6 | 629 | 840 | 845.7261 | -5.7261 | -211 | 211 | 44521
7 | 625 | 590 | 841.3034 | -251.3034 | 35 | 35 | 1225
8 | 825 | 1200 | 1062.438 | 137.562 | -375 | 375 | 140625
9 | 616 | 520 | 831.3524 | -311.3524 | 96 | 96 | 9216
10 | 619 | 690 | 834.6694 | -144.6694 | -71 | 71 | 5041
11 | 626 | 790 | 842.4091 | -52.4091 | -164 | 164 | 26896
12 | 629 | 790 | 845.7261 | -55.7261 | -161 | 161 | 25921
13 | 620 | 600 | 835.7751 | -235.7751 | 20 | 20 | 400
14 | 750 | 1000 | 979.5125 | 20.4875 | -250 | 250 | 62500
15 | 632 | 890 | 849.0431 | 40.9569 | -258 | 258 | 66564
16 | 632 | 960 | 849.0431 | 110.9569 | -328 | 328 | 107584
17 | 626 | 640 | 842.4091 | -202.4091 | -14 | 14 | 196
18 | 690 | 970 | 913.1722 | 56.8278 | -280 | 280 | 78400
19 | 623 | 660 | 839.0921 | -179.0921 | -37 | 37 | 1369
20 | 939 | 970 | 1188.4847 | -218.4847 | -31 | 31 | 961
21 | 633 | 890 | 850.1488 | 39.8512 | -257 | 257 | 66049
22 | 993 | 1500 | 1248.1911 | 251.8089 | -507 | 507 | 257049
23 | 1098 | 1300 | 1364.2868 | -64.2868 | -202 | 202 | 40804
24 | 630 | 1090 | 846.8318 | 243.1682 | -460 | 460 | 211600
25 | 779 | 1100 | 1011.5771 | 88.4229 | -321 | 321 | 103041
26 | 633 | 990 | 850.1488 | 139.8512 | -357 | 357 | 127449
27 | 623 | 940 | 839.0921 | 100.9079 | -317 | 317 | 100489
28 | 633 | 940 | 850.1488 | 89.8512 | -307 | 307 | 94249

## Datos_sin_muestras_2_y_4
Muestra | CE_sensor_uS_cm | CE_lab_uS_cm | CE_pred_OLS | residuo_OLS | diferencia_sensor_lab | error_absoluto | error_cuadrado
1 | 1038 | 1290 | 1275.88 | 14.12 | -252 | 252 | 63504
3 | 1350 | 1490 | 1618.3413 | -128.3413 | -140 | 140 | 19600
5 | 632 | 900 | 830.2412 | 69.7588 | -268 | 268 | 71824
6 | 629 | 840 | 826.9483 | 13.0517 | -211 | 211 | 44521
7 | 625 | 590 | 822.5578 | -232.5578 | 35 | 35 | 1225
8 | 825 | 1200 | 1042.0843 | 157.9157 | -375 | 375 | 140625
9 | 616 | 520 | 812.6791 | -292.6791 | 96 | 96 | 9216
10 | 619 | 690 | 815.972 | -125.972 | -71 | 71 | 5041
11 | 626 | 790 | 823.6554 | -33.6554 | -164 | 164 | 26896
12 | 629 | 790 | 826.9483 | -36.9483 | -161 | 161 | 25921
13 | 620 | 600 | 817.0696 | -217.0696 | 20 | 20 | 400
14 | 750 | 1000 | 959.7618 | 40.2382 | -250 | 250 | 62500
15 | 632 | 890 | 830.2412 | 59.7588 | -258 | 258 | 66564
16 | 632 | 960 | 830.2412 | 129.7588 | -328 | 328 | 107584
17 | 626 | 640 | 823.6554 | -183.6554 | -14 | 14 | 196
18 | 690 | 970 | 893.9039 | 76.0961 | -280 | 280 | 78400
19 | 623 | 660 | 820.3625 | -160.3625 | -37 | 37 | 1369
20 | 939 | 970 | 1167.2144 | -197.2144 | -31 | 31 | 961
21 | 633 | 890 | 831.3388 | 58.6612 | -257 | 257 | 66049
22 | 993 | 1500 | 1226.4865 | 273.5135 | -507 | 507 | 257049
23 | 1098 | 1300 | 1341.7379 | -41.7379 | -202 | 202 | 40804
24 | 630 | 1090 | 828.0459 | 261.9541 | -460 | 460 | 211600
25 | 779 | 1100 | 991.5932 | 108.4068 | -321 | 321 | 103041
26 | 633 | 990 | 831.3388 | 158.6612 | -357 | 357 | 127449
27 | 623 | 940 | 820.3625 | 119.6375 | -317 | 317 | 100489
28 | 633 | 940 | 831.3388 | 108.6612 | -307 | 307 | 94249